# FORMULARZ CENOWY

## Na remont ulicy Polnej w miejscowości Ratowice km 0+000-0+635

poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej

opracowany na podstawie cen rynkowych z przetargów przeprowadzonych w 2010r.

| Lp. | Symbol klasyf. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. | km | 0,635 |  |  |
| 2. |  | Rozbiórka istniejącej nawierzchni z nieregularnej kostki kamiennej z transportem na wskazane przez Inwestora miejsce na odl. do 3km. | m2 | 2380,50 |  |  |
| 3. |  | Regulacja pionowa przy użyciu betonu cementowego B-20: skrzynek zaworów wodociągowych wraz z wymianą starych skrzynek na nowe – 26 szt. studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – szt.18 studni rewizyjnych kanalizacji teletechnicznych – 18 szt. Razem | szt. | 62 |  |  |
| 4. |  | PODBUDOWA Wykonanie koryta na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,00m z każdej strony i wywozem nadmiaru urobku na odległość do 5km. | m2 | 3567,00 |  |  |
| 5. |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm. | m2 | 3567,00 |  |  |
| 6. |  | Ułożenie ścieku korytkowego z prefabrykowanych elementów betonowych 40x33x15cm na ławie betonowej 50x10cm z oporem 10x10cm z betonu B-15. | m | 1284,00 |  |  |
| 7. |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubość 25cm w dwóch warstwach: warstwa dolna – grubości 20cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-63,0mm, warstwa górna – grubości 5cm – z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm. | m2 | 2932,00 |  |  |
| 8. |  | Skropienie emulsją asfaltową w ilości 2,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego. | m2 | 2932,00 |  |  |
| 9. |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8. Grubość warstwy 5cm. Standard II. | m2 | 2932,00 |  |  |

-  2  -

| Lp. | Symbol klasyf. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostk. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. |  | ZJAZDY DO POSESJI Wykonanie koryta na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywozem nadmiaru urobku na odległość do 5km. | m2 | 300,00 |  |  |
| 11. |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm. | m2 | 300,00 |  |  |
| 12. |  | Wykonanie warstwy podbudowy grubości 5cm z chudego betonu. | m2 | 300,00 |  |  |
| 13. |  | Ułożenie nawierzchni na zjazdach z kostki kamiennej z odzysku – z rozbiórki nawierzchni jezdni – kostka nieregularna (12x18) z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo piaskową 1:3. | m2 | 300,00 |  |  |
| 14. |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezionego z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczenie. | m2 | 1270,00 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | Ogółem brutto |  |  |  |  |

SPORZĄDZIŁ: