Kamieniec Wrocławski  06.03.2013r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM

UL. KOLEJOWA 8

55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI

NIP 8961341841

ZAPYTANIE  OFERTOWE

1. Zamawiający: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania chodnika wzdłuż zewnętrznych ścian sali gimnastycznej przy szkole.

2. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie podłoża i ułożeniu chodnika z betonowej kostki brukowej wys. 6 cm wraz z obrzeżami na ławie betonowej:

- długość całkowita chodnika		 -   	72m

- szerokość chodnika			-	1,5 m

- średnia głębokość koryta 		-	30 cm

- grubość warstwy odsączającej z piasku - 	10 cm

- grubość podbudowy z kruszywa  kamiennego, łamanego ( mieszanki 0-63 mm) - ok. 10 cm

- nawierzchnia z koski szarej na podsypce  ok. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Z miejscem planowanych robót można się zapoznać po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. Formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1) należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sp.kamieniec@interia.pl, faxem na nr 71 3185595,  pocztą lub osobiście na adres Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim ul. Kolejowa 4 55-002 Kamieniec Wrocławski

4. Termin złożenia ofert: 15 marca 2013 godz. 12.00

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a) Cena wykonania całego zakresu robót.

b) Termin wykonania robót.

c) Okres gwarancji.

6. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

1) Pani Małgorzata Kwaśna – Dyrektor Szkoły, tel. 71 318 55 95 - udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

2) Pan Piotr Golus tel. 71 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

…………………………..

(miejscowość, data)

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….

nr tel./fax …………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………….

Numer NIP ...................................................................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 06.03.2013r. na wykonanie chodnika wzdłuż zewnętrznych ścian sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę ryczałtową:

netto …………………………….……….zł

+  …...% VAT …..…………….…….…...zł

brutto ……………………………………zł

# Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………..…………

Proponowany termin wykonania: ………………………………

Proponowana gwarancja: ………………………………………

Jednocześnie:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym z dnia 06.03.2013r. i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas 30 dni.

3. W przypadku wybrania oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest

Pan / i / ...................................................................................................

tel. kontaktowy ........................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………

........................................                                                                                                    .......................................

pieczątka Wykonawcy                                                                                                   czytelny podpis Wykonawcy