Czernica, dnia 01.04.2015r.

GKiI.271.1.36.2015.KM

WYJAŚNIENIA (1)

PYTANIE:

ODPOWIEDŹ:

- Przy sporządzaniu oferty, w związku z niejasnościami dotyczącymi projektu, należy kierować się przedstawionym w postępowaniu przedmiarem.

- Z podobnych powodów jak wymienione wyżej, w ofercie należy przyjąć zastosowanie grzejników typu C z zasilaniem bocznym oraz montaż zaworów termostatycznych.