PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zintegrowanego automatycznego systemu monitoringu kosztów     i zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Czernica

ADRES INWESTYCJI : 1) Gimnazjum Publiczne nr 1w Czernicy, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 9

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78

3) Przedszkole Publiczne w Czernicy, ul. Wrocławska 52

4) Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3

5) Świetlica w Wojnowicach, ul. Główna 41

6) Świetlica wiejska i remiza OSP w Chrząstawie Wlk. Ul. Wrocławska 36

INWESTOR : Gmina Czernica

ADRES INWESTORA : 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

BRANŻA : Automatyka - system BEMS (Building Energy Management System)

DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2015

WYKONAWCA :                                                                                                  INWESTOR :

Data wykonania:                                                                                                  Data zatwierdzenia:

| L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszczeg. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Budynek 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Moduł telemetryczny - analizator i rejestrator liczników moduł komunikacji i pamięci (urządzenie telemetryczne) | układ | 1 | 7 |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 1.2 | Kalkulacja własna | Zasilacz na szynę DIN 230V/24V 2,5A | Kpl. | 1 | 7 |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 1.3 | Kalkulacja własna | Obudowa (szafka) + elementy montażowe i pomocnicze | Kpl. | 1 | 7 |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 1.4 | Kalkulacja własna | Karta SIM z abonamentem Internet 3G na okres 36 miesięcy stały adres IP pakiet telemetryczny 500 MB | szt | 1 | 7 |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 1.5 | Kalkulacja własna | Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi | mb | 200 | 200 |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 1.6 | Kalkulacja własna | Instalacja i uruchomienie Konfiguracja i programowanie modułów na obiektach | Kpl. | 1 | 7 |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 1.7 | Kalkulacja własna | Jednostka centralna – stacja bazowa: Komputer z oprogramowaniem + Router | Kpl. | 1 | 1 |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 1.8 | Kalkulacja własna | Oprogramowanie systemowe do zainstalowania na komputerze Zamawiającego z serwisem powdrożeniowym | Kpl. | 1 | 1 |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 1.9. | Kalkulacja własna | 3-letni pakiet telemetryczny 500 MB z prywatnym APN, stałym adresem IP dla stacji bazowej | Kpl | 1 | 1 |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  | OGÓŁEM – BUDYNEK 1,2,3,4,5,6 |

OPIS SYSTEMU

Wytyczne zamawiającego

System powinien być systemem wielopoziomowym, w którym można będzie wyróżnić:

- poziom obiektowy, który powinien realizować funkcje monitoringu kosztów i zużycia nośników energii, a w perspektywie sterowania i zabezpieczenia pomieszczeń objętych systemem,

- poziom operatorski, którego zadaniem powinno być monitorowanie, wizualizacja oraz archiwizacja funkcjonowania budynku z uwzględnieniem wymogów dostawców ciepła, gazu, energii elektrycznej     i wody w zakresie prowadzenia rozliczeń za dostarczone media,

- poziom zarządzania i integracji systemów poszczególnych budynków, którego zadaniem powinna być agregacja, selekcja i prezentacja danych niezbędnych do efektywnego zarządzania budynkami należącymi do Gminy Czernica oraz sporządzać raporty na potrzeby sprawozdań do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z rozliczeniem dotacji uzyskanej w ramach programu GIS,

Infrastruktura ww. systemu powinna obejmować urządzenia rejestrujące i analizujące zużycie ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu oraz innych nośników energii, których zadaniem jest połączenie wszystkich lokalnych istniejących i planowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych takich jak ciepłomierze, gazomierze, wodomierze i liczniki energii elektrycznej  na poziomie obiektowym, a także stanowisko zarządzania i integracji systemów poszczególnych budynków w siedzibie Urzędu Gminy.

Między poszczególnymi lokalizacjami informacja powinna być przekazywana za pośrednictwem sieci Internet – GPRS.

System powinien umożliwiać zewnętrzny dostęp do systemu dla celów serwisowych i badawczych.

Zastosowane rozwiązania powinny pozwalać na przekazywanie danych z komputera głównego do dowolnego komputera włączonego do sieci strukturalnej budynku Urzędu Gminy. Odpowiednie uprawnienia i zabezpieczenia będą skonfigurowane wg wytycznych Zamawiającego podczas instalacji ww. systemu.