Kosztorys ofertowy

| L.p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszczeg. | Razem | Wartość jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Budynek 1,2,3,4,5,6 |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Moduł telemetryczny - analizator i rejestrator liczników moduł komunikacji i pamięci (urządzenie telemetryczne) | układ | 1 | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.2 | Kalkulacja własna | Zasilacz na szynę DIN 230V/24V 2,5A | Kpl. | 1 | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.3 | Kalkulacja własna | Obudowa (szafka) + elementy montażowe i pomocnicze | Kpl. | 1 | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.4 | Kalkulacja własna | Karta SIM z abonamentem Internet 3G na okres 36 miesięcy stały adres IP pakiet telemetryczny 500 MB | szt | 1 | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.5 | Kalkulacja własna | Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi | mb | 200 | 200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.6 | Kalkulacja własna | Instalacja i uruchomienie Konfiguracja i programowanie modułów na obiektach | Kpl. | 1 | 7 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.7 | Kalkulacja własna | Jednostka centralna – stacja bazowa: Komputer z oprogramowaniem + Router | Kpl. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.8 | Kalkulacja własna | Oprogramowanie systemowe do zainstalowania na komputerze Zamawiającego | Kpl. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
| 1.9. | Kalkulacja własna | 3-letni pakiet telemetryczny 500 MB z prywatnym APN, stałym adresem IP dla stacji bazowej | Kpl | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM – BUDYNEK 1,2,3,4,5,6 |  |