## POMOCE DYDAKTYCZNE
Część X
Wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszklnego w Dobrzykowicach - pomoce dydaktycznych do PRZYRODY
Nazwa | Parametry | Ilość | Jm
12 płytek-typów metali | Komplet 12 różnych płytek metali do porównywania ich własności. Wymiary każdej płytki 5 x 2,5 cm. | 2 | szt
Anemometr uczniowski | Anometr pozwalający na bezpośredni odczyt wartości prędkości wiatru bez konieczności liczenia obrotów, z zaznaczoną skalą Beauforta, wykonany z kolorowego tworzywa sztucznego. Możliwość trzymania w ręku lub umocowania na stałe. Wymiary: 28 x 19 cm. | 2 | szt
Aparat do doświadczeń z fotosyntezy | Aparat w postaci połączonej rurki kapilarnej, wygiętej i kalibrowanej oraz strzykawek do ściągania i pomiaru wydzielonego gazu (tlenu) przez roślinę wodną (polecana: moczarka kanadyjska, Elodea canadensis) w wyniku zachodzących procesów fotosyntezy i respiracji. Ilość wydzielanego tlenu można badać przy zmiennych parametrach takich jak temperatura wody i ilość dostępnego światła. Całość zamocowana na tablicy o wym. 22 x 15 cm z tylną podpórką do stawiania. Wymiary całkowite pomocy: 30x22x15 cm. | 1 | szt.
Autka poruszane magnesami | Zestaw 2 kolorowych autek oraz 4 okrągłych magnesów. W zależności od ułożenia magnesów w autkach (ich specjalnych otworach) możliwość uzyskania różnych kierunków ruchu i prędkości autek. Zestaw demonstrujący podstawowe właściwości magnesów. Wymiary autek: 10 x 5 x 6 cm. | 2 | szt.
Bagietka szklana, kpl. 5 | Komplet pięciu szklanych bagietek laboratoryjnych. | 2 | zestaw
Ciekawe skały i minerały | Zestaw zawiera następujące fragmenty skał i minerałów wielkości 3-4 cm: piryt („złoto głupców”), scorię, obsydian, granit gruboziarnisty, marmur, szpat islandzki (odmiana kalcytu). | 2 | szt
Pakiet klasowy do badania minerałów | Pakiet zawierający 3 większe fragmenty skalne, ok. 450 g małych fragmentów minerałów, pęsetę, magnes oraz lupę. Służący co nauki rozpoznawania 12 popularnych minerałów poprzez ich obserwację i testowanie ich własności fizycznych. | 1 | szt.
Chemiczne domino – Sole | Gra wzorowana na tradycyjnym dominie, utrwalająca umiejętności prawidłowego odczytywania symboli i wzorów chemicznych. Zestaw składa się z 30 kostek domino o wymiarach 4 x 8 cm, a każda z nich podzielona jest na dwa pola ze wzorem chemicznym oraz jego nazwą. | 1 | szt.
Chemiczne domino - węglowodory i pochodne węglowodorów | Gra wzorowana na tradycyjnym dominie, utrwalająca umiejętności prawidłowego odczytywania symboli i wzorów chemicznych. Zestaw składa się z 30 kostek domino o wymiarach 4 x 8 cm, a każda z nich podzielona jest na dwa pola ze wzorem chemicznym oraz jego nazwą. | 1 | szt.
Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz naramienny. Urządzenia automatyczne, uruchamiane jednym guzikiem, sam pompuje mankiet do potrzebnej wartości, wykonuje pomiar, opróżna mankiet z resztek powietrza, a wynik przedstawi na ekranie urządzenia. | 1 | szt.
Cykl rozwojowy motyla - zestaw magnetyczny | Zestaw 9 zmywalnych elementów magnetycznych prezentujących cykl rozwojowy motyla od jaja poprzez gąsienicę i poczwarkę, aż po postać dorosłego motyla (imago). Elementy cyklu można podpisywać, są zmywalne, wykonane z nadrukowanego trwałego tworzywa. Wysokość największych elementów: 20 cm. | 1 | szt
Cykl rozwojowy żaby - zestaw magnetyczny | Zestaw 9 zmywalnych elementów magnetycznych prezentujących cykl rozwojowy żaby od skrzeku, poprzez kijankę aż do postaci dorosłej żaby. Elementy cyklu można podpisywać, są zmywalne, wykonane z nadrukowanego trwałego tworzywa. Wysokość największych elementów: 20 cm. | 1 | szt
Cykle rozwojowe roślin - zestaw magnetyczny | Zestaw 12 zmywalnych elementów magnetycznych prezentujących cykle rozwojowe dwóch roślin – jabłoni oraz fasoli. Elementy każdego cyklu można podpisywać, są zmywalne, wykonane z nadrukowanego trwałego tworzywa. Wysokość największych elementów: 20 cm. | 1 | szt
Zestaw cylindrów miarowych. | Komplet 7 cylindrów miarowych o pojemnościach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. Wykonane z trwałego polipropylenu. | 2 | szt
Dalmierz | Dalmierz laserowy o zasięgu od 0,15 m do 30 m, zasilany 2 bateriami 1,5 V LR03, z certyfikatem ISO, podświetlany 3-wierszowy wyświetlacz, jeden przycisk do wszystkich funkcji, samodzielnie sumujący wartości pomiarowe przy włączeniu jednej z funkcji, dioda lasera 635nm, <1mW, dokładność pomiarowa 2 mm, czas pomiaru maksymalnie 4 s, jednostki pomiarowe m/cm, ochrona przed pyłem i wigocią IP 54. | 1 | szt.
Deszczomierz (do osadzania) | Deszczomierz do osadzania z transparentnego tworzywa sztucznego. Do nakładania na standardowy kij/pręt. Wymiary: 242 x 87 x 87 mm. | 1 | szt
Dynamometr 30 N, waga sprężynowa 3 kg | Waga sprężynowa wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (kg/N): 30 N / 3 kg. | 3 | szt
Edukacyjna mata podłogowa: Biodegradacja odpadów w czasie, 0,9 x 3,5 m | Edukacyjna mata podłogowa długości 3,5 m i szerokości 90 cm prezentująca w jakim czasie następuje rozkład odpadów. Mata wykonana z giętkiego, zwijanego tworzywa sztucznego z nadrukowanymi zdjęciami różnych rodzajów odpadów oraz sekwencjami czasowymi. | 1 | szt.
Elektromagnes - zestaw | Zestaw, zawartość: elektromagnes, zwora magnetyczna, przewody, rdzeń żelazny i 2 proste magnesy. Zestaw umożliwiający wykonanie szeregu doświadczeń, m.in. wykazanie, że żelazo wykazuje właściwości magnetyczne dopiero po podłączeniu do źródła zasilania - baterii 4,5 V. | 3 | szt
Elektromagnes Herkules | Elektromagnes, pomoc naukowa demonstrująca ogromną siłę i możliwości elektromagnesu – zasilany jedną 9V baterią elektromagnes mogący utrzymać i przenosić ciężar do 150 kg. W górnej części wbudowany zaczep karabińczykowy. | 1 | szt.
Elektroskop demonstracyjny z elektrodą rozładowującą i 2 zbierającymi | Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma ściankami szklanymi. Elektroda rozładowująca izolowana. W środku kątomierz 0..90o umożliwiający pomiar wychylenia bardzo czułych złotych listków. Wymiary: 15 x 10 x 20 cm. | 1 | szt
Gleba - zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy | Zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. | 1 | szt
Globus fiz. - duży, niepodśw., 42 cm | Duży, demonstracyjny globus fizyczny o średnicy 42 cm. Wersja polska. | 1 | szt
Globus fiz., niepodśw., 22 cm | Prosty globus fizyczny o średnicy 22 cm. Wersja polska. | 1 | szt
Globus konturowy, 25 cm | Globus indukcyjny (czarna powierzchnia) o Î 25 cm. Po powierzchni można pisać kredą tablicową. | 1 | szt
Gnomon - pakiet 5 | Wysokość przyrządów: ok. 21 cm. | 1 | szt
Interfejs EuroSense | Posiada trzy wbudowane czujniki: temperatury otoczenia, dźwięku i światła, a także zewnętrzny termometr z sondą. Parametry: Czujnik dźwięku, dwa zakresy pomiarów: -9,5…9,5 Pa oraz 50…110 dB (wbudowany w interfejs); Czujnik temperatury otoczenia, zakres pomiaru: 5…45˚C (wbudowany w interfejs); Czujnik światła, trzy zakresy pomiarów: 0…1500 lux, 0…15 klx oraz 0…150 klx. (wbudowany w interfejs); Czujnik temperatury z sondą, zakres pomiaru: -10…120˚C; Zasilanie: przewód USB, Pamięć: 32 kB, Rozdzielczość: 12-bit, Maksymalna częstotliwość próbkowania: 40 kHz Oprogramowanie: Coach 6 Lite PL (dołączone) Dołączony do zestawu: Przewodnik dla nauczyciela. Przyroda w szkole podstawowej z EuroSense. Wbudowana pamięć Flash pozwalająca na aktualizację wewnętrznego oprogramowania urządzenia. | 1 | szt
Kamertony (P) rezonacyjne kpl.2 +młotek | Komplet 2 kamertonów 440 Hz. Widełki zdejmowane. Miękki młotek w komplecie. | 1 | szt
Kolba stożkowa 250 ml, | Kolba stożkowa 250ml - komplet 4 szt. | 5 | szt
Kompas zamykany `Zielony` (M) | Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Duża średnica > 5 cm. | 5 | szt
Krążek barw Newtona z wirownicą ręczną | Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką. Średnica krążka: ok. 17 cm. | 1 | szt
Krążek Secchi`ego, w. dydakt. z linką | Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką. | 1 | szt
Latarka-dynamo II - przykład obwodu | Transparentna latarka napędzana siłą mięśni - pracą rąk, służąca jako przykład obwodu elektrycznego. Przez transparentną obudowę widać działanie obwodu. | 2 | szt
Lornetka podstawowa, 10x25mm | Lornetka metalowa, 10x25mm, specjalnie gumowana, aby nie wyślizgiwała się z rąk. Ekonomiczna i lekka. Pozostałe parametry: pole widzenia 100 m/1000 m; waga 200 g. | 2 | szt
Lupa okularowa 10x, wysuwana | Lupa okularowa 10x, wysuwana, w plastikowej obudowie. | 2 | szt
Lupa plastikowa z 3 powiększeniami | Lupa o 3 powiększeniach: 2x, 6x i 8x. Bardzo lekka, wykonana z trwałego plastiku. Długość lupy: 10 cm (górna soczewka ma średnicę 25 mm. | 2 | szt
Łyżeczka do spalań, z kołnierzem ochr. | Łyżeczka do spalań służąca do ogrzewania lub osuszania niewielkich ilości substancji. W komplecie z ochronnym kołnierzem, lekko talerzykowatym, przesuwanym na gumowym korku, zdejmowanym. | 1 | szt
Łyżko-szpatułka | Metalowa łyżka z płaskim rozszerzonym (prostokątnym) końcem w kształcie szpatułki. Przydatna do nabierania, odmierzania i rozdrabniania materiałów sypkich. | 5 | szt
Magnetyzm kuli ziemskiej - zestaw doświadcz. (pole magnetyczne) | Zestaw składający się z dwóch elementów: modelu kuli ziemskiej z umieszczonym wewnątrz silnym magnesem oraz dwubiegunowego magnesu 3-wymiarowego z rączką, który przesuwany po powierzchni modelu globu ziemskiego prezentuje magnetyzm kuli ziemskiej. | 1 | szt
Magnes podkowiasty, 10 cm | Magnes podkowiasty o długości 10 cm ze zworą. | 2 | szt
Magnesy neodymowe, 10 szt. | Magnesy neodymowe w kształcie walca o średnicy 10mm i wysokosci 4 mm. Komplet 10 szt. | 2 | szt
Magnesy sztabkowe (8 cm), kpl. 2 | Komplet 2 magnesów sztabkowych o długości 8 cm każdy, m.in. do demonstracji odpychania i przyciągania (biegunowości) oraz doświadczeń z opiłkami (linie pola magnetycznego). Obudowane warstwą kolorowego plastiku zapobiegającą szybkiej utracie cech magnetycznych. | 3 | szt
Miernik natężenia dźwięku, cyfrowy | Miernik natężenia dźwięku - decybelomierz cyfrowy, z wyświetlaczem LCD, umożliwia szybki i łatwy pomiar w 2 zakresach pomiarowych pomiędzy 35...130 dB. (rozdzielczość 0,1 dB), tj. 30..100 dB oraz 60..130 dB. Dodatkowo, miernik wyposażony jest w funkcję wyboru częstotliwości krzywej A/C (dBA lub dBC) - krzywa A odzwierciedla charakterystykę krzywej słuchu ludzkiego, zaś filtr korekcyjny C zapewnia ocenę częstotliwości linearnie. Decybelomierz ma dwa tryby pomiarowe - szybki i wolny. Dokładność: ±2 dB przy 1 kHz. Zasilany 9V baterią (dołączona). Skalibrowany fabrycznie. Dołączona osłona przeciwwiatrowa. Zgodny z: EN 60651 klasa 3. Wymiary: h=21 cm, waga 230 g. | 1 | szt.
Miernik prędkości wiatru i temperatury, z wyświetlaczem elektronicznym | Przyrząd do pomiaru prędkości wiatru i temperatury z wyświetlaczem elektronicznym (w oC lub oF). Na baterie, z paskiem do zawieszania i pokrowcem. Zakresy: (prędkość wiatru) 0,2...30 m/s, (temperatura) -30...+60 oC. | 1 | szt
Mini-zestaw 5 prep. mikrosk. Grzyby | Zestaw 5 praparatów stałych, grzyby: Rhizopus (grzyb pleśniowy), Penicillum, Porost, Coprinus (podstawczak), Saccharomyces (drożdże) | 1 | szt
Mini-zestaw 5 prep. mikrosk.Tkanki ssaków | Zestaw 5 praparatów stałych, tkanki ssaków: ŻOŁĄDEK - przekrój, SERCE - przekrój, KREW człowieka - rozmaz, NERKA - przekrój, MÓZG - przekrój. | 1 | szt
Mini-zestaw 5 prep.mikrosk. Niesamowite rośliny, które jemy | Zestaw 5 praparatów stałych, niesamowite rośliny, które jemy: korzenie cebuli - przekroje, łodyga zboża - przekrój, liść pomidora - przekrój, korzeń marchwi - przekrój, liść ryżu - przekrój. | 1 | szt
Mini-zestaw 5 prep.mikrosk. Pełzające stworzenia | Zestaw 5 praparatów stałych, pełzające stworzenia i inne bezkręgowce: Dżdżownica – przekrój, Płaziniec – wypławek, Mrówka, Odnóże komara, Aparat gębowy pszczoły miodnej | 1 | szt
Mini-zestaw 5 prep.mikrosk. Skrzydła owadów | Zestaw 5 praparatów stałych, skrzydła owadów: pszczoły, motyla, muszki owocowej (in. octówki), muchy domowej, komara. | 1 | szt
Model do prezentacji przemiany energii | Model do demonstracji jednego z rodzajów sił – siły odśrodkowej. Rozmiar modelu - wysokość ponad 40 cm. Model składający się z metalowej prowadnicy zawiniętej przy podstawie w ogromną pętlę (prowadnica od strony wewnętrznej). Doświadczenie polega na uwalnianiu kulki na samej górze prowadnicy i obserwacji toru jej drogi – wbrew sile ciążenia kulka nie spada po dotarciu do górnej części pętli, lecz pokonuje ją i opuszcza "trzymając się" toru, co dowodzi działania siły odśrodkowej. | 1 | szt
Model do rysowania mapy poziomicowej (H) | Model z tworzywa sztucznego w kształcie transparentnego pudełka, którego dno zostało "wypiętrzone" przybierając postać repliki góry wulkanicznej. Dodatkowymi elementami są: specjalna, nakładana pokrywa, marker oraz naklejana linijka. | 2 | szt
Model szkieletu ludzk. na stoj., wlk.n., w.II | Szkielet człowieka (model), naturalnej wielkości, na stojaku z kółkami. Starannie wykonany z bardzo trwałego tworzywa sztucznego. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Wysokość: 170 cm. | 1 | szt
Model tułowia ludzkiego z głową, 11-cz., 1/2 wielkości naturalnej | Model tułowia ludzkiego (1/2 naturalnej wielkości) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, bez określenia płci. Wyjmowane części: 2 połówki głowy, połówka mózgu, 2 płuca, 2-częściowe serce, żołądek, wątroba z pęcherzykiem żółciowym, jelita. Wysokość modelu do 50 cm. | 1 | szt
Model ucha ludzkiego, 4x, 4-cz. model podstawowy | Model ucha powiększony 4-krotnie w stosunku do naturalnej wielkości, z przekrojem ucha wewnętrznego – widoczne jego elementy: błona bębenkowa z młoteczkiem, kowadełko oraz błędnik. Na podstawie. Wymiary: 34 x 16 x 19 cm. | 1 | szt.
Model oka ludzkiego- sześciokrotnie powiększony , 6 - częściowy | Model umieszczony na stojaku z podstawką ułatwiającą ekspozycję. Widoczne umięśnienie i unerwienie części szczegółowej budowy narządu wzroku wraz z rozmieszczeniem naczyń krwionośnych. Składowe części, takie jak rogówka, tęczówka i soczewka oraz ciało szkliste - wyjmowane. Wymiary: oko -- 17x17cm,oko z podstawą -- 26cm | 1 | szt.
Model DNA duży | Czytelny, kolorowy model helisy DNA składający się z 22 par nukleotydów, czyli prezentujący czytelnie 2 skręty helisy. Model samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad (np. tyminy z guaniną). Model wykonany z bardzo trwałego tworzywa sztucznego, na podstawie. Wys. 45 cm. Model można składać i rozkładać, co umożliwia m.in. demonstrację procesu replikacji DNA. | 1 | szt.
Model przestrzenny do budowy atomów według Bohra | Zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atomów, jonów i izotopów oparty na modelu atomu Bohra jest wspaniałym narzędziem edukacyjnym dla uczniów. Umożliwia praktyczne doświadczenia z najmniejszymi cząstkami elementarnymi. Zestaw zawiera: pudełko z pokrywką; 4 powłoki elektronowe w pokrywie i na spodzie pudełka 30 protonów, 30 neutronów, 30 elektronów. | 1 | szt.
Moździerz | Szorstki moździeż z tłuczkiem i wylewem o pojemności 100 ml | 3 | szt.
Obieg wody w przyrodzie-model-symulator | Model z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, wyobrażający fragment naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry, i prezentujący "na żywo" obieg wody w przyrodzie. Wym. 40x30x15 cm. | 1 | szt.
Ociekacz laboratoryjny metalowy | Ociekacz laboratoryjny wykonany z metalu z 32 kołeczkami. Można go stawiać na blacie lub zawieszać na ścianie. Wymiary: 40 x 51 cm, 4 rzędy po 8 kołeczków o długości 70 mm. | 1 | szt.
Opiłki do badania pola magnet., 225 g | Opiłki metalowe (225 g) zamknięte w pojemniku typu solniczka (łatwiejsze do wysypywanie) do doświadczeń z magnetyzmu (przyroda i fizyka), w tym obserwacji linii pola magnetycznego. | 5 | szt
Pakiet (J) wskaźnikowy pH gleby, grupowy | Pakiet do kolorymetrycznego określania poziomu pH gleby. Zawiera 50 ml roztworu wskaźnikowego (ok. 100 testów) oraz zafoliowaną skalę kolorymetryczną wraz z transparentnymi zamykanymi fiolkami do próbek testowych. | 1 | szt
Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania | Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania wykorzystywanych do doświadczeń z elektrostatyki, w tym do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. W zestawie następujące pałeczki (in. laski, pręty): ebonitowa, szklana, nylonowa, akrylowa. Długość każdej pałeczki: 30 cm. | 1 | szt.
Pałeczka elektrostatyczna, ebonitowa | Pałeczka ebonitowa (in. laska, pręt). Wykorzystywana do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. Długość 30 cm. | 2 | szt.
Pałeczka elektrostatyczna, akrylowa | Pałeczka elektrostatyczna, akrylowa, wykorzystywana do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. Długość 30 cm. | 2 | szt
Pałeczka elektrostatyczna, szklana | Pałeczka szklana (in. laska, pręt). Wykorzystywana do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. Długość 30 cm. | 2 | szt.
Pałeczka elektrostatyczna, nylonowa | Pałeczka nylonowa (in. laska, pręt). Wykorzystywana do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. Długość 30 cm. | 2 | szt.
Igły magnetyczne duże | Zestaw 2 igieł magnetycznych o dł. 14 cm każda z podstawkami ( cokoły o średnicy 6,5 cm, słupki o wysokości 11 cm na których mogą się swobodnie obracać. | 1 | szt.
Paski wskaźnikowe pH 1-14 w rolce | Paski wskaźnikowe pH 1-14, w rolce 5 m. Szerokość paska 8 mm. | 1 | szt
Pipeta Pasteura | Pipeta Pasteura o poj. 3 ml, komplet 10 sztuk. | 2 | szt
Plyta porcelanowa | Płytka porcelanowa z 12 wgłębieniami | 5 | szt.
Potrójne wahadło | Duża, demonstracyjna pomoc o ciekawej budowie – wysoki statyw (1 m, skalowany) zakończony metalowym wysięgnikiem (28 cm), na którym zawieszone są na długich linkach trzy różne kule (średnica 2,5 cm) wykonane z drewna, metalu i stali. Możliwość wprawiania wahadeł w ruch niezależnie od siebie oraz dokonywać obserwacji i obliczeń. | 1 | szt
Probówka | Probówka szklana ze szkła borokrzemianowego. 12 x 100 mm, 20 szt. | 3 | zestaw
Stojak do probówek | Stojak do probówek, na 6 probówek + 6 kołeczków do osuszania probówek, plastikowy: średnica otworu 25 mm. | 2 | szt.
Zestaw pryzmatów | Komplet 7 bloków akrylowych (grubość 15 mm) do doświadczeń z zakresu optyki: prostopadłościenny (75x50 mm), półokrągły (średnica 75 mm), 3 trójkątne (równoboczny: 58 mm / prostokątny, równoramienny: 75 mm / o kątach 90-60-30: 75 mm) oraz wypukły i wklęsły (100 mm). Całość w drewnianej skrzyneczce. | 1 | szt.
Pryzmat akrylowy do napełniania | Pryzmat akrylowy w postaci transparentnego graniastosłupa trójkątnego pustego w środku dostarczany z korkiem i lejkiem do napełniania czystą wodą i innymi płynami (transparentnymi lub nie) i przeprowadzania doświadczeń z zakresu optyki. | 1 | szt.
Przewody z złączeniami krokodylkowymi | Zestaw 10 kolorowych przewodów zakończonych z obu stron złączem typu krokodyl. Długość pojedynczego elementu wynosi 50 cm. | 5 | zestaw
Przyrząd do wykazania zjawiska włoskowatości | Zestaw pięciu połączonych ze sobą rurek szklanych o różnych średnicach wewnętrznych od 1 do 32 mm na plastikowej podstawie, tworzących naczynie zamknięte służące do wyjaśnienia zjawisk cząsteczkowych, tj. włoskowatość i napięcie powierzchniowe. Wymiary gabarytowe: 180 x 110 x 195 mm | 1 | szt.
Pudełko z 2 lupami i miarką do obserwacji okazów | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Na dnie pudełka wtopiono siatkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Wymiary: wysokość 6,5 cm, średnica 6,5 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne. | 5 | szt.
Pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem – umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. średnica 6,5 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne. | 5 | szt
Przyrząd bimetaliczny | Bimetaliczny pasek - pasek złożony z dwóch metali o różnym stopniu rozszerzalności cieplnej, zamocowany na drewnianej rączce. | 1 | szt.
Równia pochyła, regulowana, z wałkiem N | Trwała, wykonana ze stali równia z kątomierzem oraz regulowanym krążkiem. Dołączony wałek, który może być wykorzystywany jako obiekt poruszający się po równi lub obciążnik. W składzie pomocy także szalka. Długość samej równi: > 50 cm. | 1 | szt.
Różne podłoża do badania tarcia | 3 podłoża o różnym współczynniku tarcia (minimum 3 różne spośród: guma, wykładzina dywanowa, linoleum, baner lub skóra naturalna) do nakładania na równię pochyłą z wałkiem, regulowaną, o długości równi > 50 cm. | 1 | szt
Sączki laboratoryjne (bibuła filtracyjna) | Sączki laboratoryjne, 150 mm, okrągłe, podstawowe. Pakowane po 100 szt. | 1 | szt
Seria Ciekawostki fizyczne: iluzje optyczne | Komplet kilkunastu elementów do przedstawiania ciekawostek fizycznych w tematyce iluzji optycznych Zestaw zawiera m.in. kartoniki z obrazami-iluzjami optycznymi, okulary z siatkami dyfrakcyjnymi, lustra płaskie, arkusz lustrzany giętki (format A4), arkusz-wzornik wymiarów kołowych i inne, Możliwość budowy prostego modelu kalejdoskopu i camera obscura według załączonej instrukcji. | 2 | szt
Siłomierz 2,5 N | Siłomierz wykonany z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg): 2,5 N / 0,25 kg. | 2 | szt.
Siłomierz 5N | Siłomierz o zakresie pomiarowym 0-5 N. Posiada przeźroczysty korpus, co umożliwia poznanie jego wewnętrznej budowy.Skala w sposób trwały naniesiona na korpus siłomierza. | 2 | szt.
Zestaw do wyznaczania gęstości różnych materiałów | Dziesięć sześcianów o długości krawędzi 2,5 cm do wyznaczania gęstości różnych materiałów. Wykonane z miedzi, mosiądzu, glinu,ołowiu, żelaza, cynku, drewna twardego, drewna twardego, drewna miękkiego, akrylu i PCV. | 1 | szt
Zestaw 12 różnych sprężyn | Edukacyjny zestaw 12 różnych sprężyn zakończonych po obu stronach zawieszkami. Sprężyny są metalowe, o średnicy ok. 1-3 mm oraz długości od 10 cm do 20 cm. | 1 | szt
Stacja pogody modułowa wbijana JUNIOR | Stancja pogody modułowa wbijana. Przyrząd składa się z: anemometru, którego budowa pozwala na bezpośredni odczyt wartości prędkości wiatru bez konieczności liczenia obrotów, oczyt prędkości wiatru w kilometrach i milach, wiatrowskazu, pokazującego kierunek wiatru, termometru, pokazującego temperaturę w °C i °F, deszczomierzu z pojemnikiem do pomiaru opadów deszczu i śniegu. Całość zamontowana na tyczce do wbijania w ziemię. Sześciany, które wchodzą w skład przyrządu można używać również osobno i układać dowolnie. Wymiary pojedynczego sześcianu: 7 cm x 7 cm x 7 cm. Wysokość tyczki – 33 cm. | 1 | szt
Stacja pogody ścienna (B) | Ścienna stacja pogody zawierająca termometr, higrometr i barometr. Wymiary: 285 x 103 x 32 mm. | 1 | szt
Statyw laboratoryjny z wyposażeniem | W skład wchodzą elementy statywu laboratoryjnego niezbędne do wykonania podstawowych doświadczeń: podstawa statywu z prętem, łącznik, łapa uniwersalna oraz dwa pierścienie z łącznikami o różnych średnicach. | 1 | szt.
Palnik alkoholowy | Mały, poręczny palnik alkoholowy 60 ml, szklany, z knotem. | 3 | szt.
Stojak nad palnik alkoholowy | Stojak nad palnik akolholowy,wykonany ze stali chromowanej o wysokości 12,5 cm, posiada siatkę z wkładką ceramiczną | 3 | szt
Stoper | Stoper elektroniczny 1/100 s | 5 | szt
Strzykawka 10 ml | Strzykawka 10 ml, przezroczysty cylinder z oznaczoną skalą, pierścień zapobiegający wycofaniu tłoka | 10 | szt
Strzykawka 5 ml | Strzykawka 5 ml, przezroczysty cylinder z oznaczoną skalą, pierścień zapobiegający wycofaniu tłoka | 10 | szt
Szalka Petriego | Szklana, borokrzemianowa, średnica 100 mm, 2 częściowa. | 10 | szt
Szczypce laboratoryjne | Szczypce laboratoryjne, uniwersalne, 200mm | 3 | szt
Szczypce do łapania owadów | Pomoc do połowu drobnych okazów zwierząt w ich naturalnym środowisku w kształcie nożycowych szczypiec z przezroczystymi pojemniczkami na końcach. Złapany okaz (latający, pływający, pełzający itp.) można spokojnie obejrzeć w zamkniętych szczypcach i wypuścić. Długość: 21,5 cm. | 5 | szt.
Szkielet naturalny - gołąb | Naturalny szkielet przytwierdzony do podstawy z transparentną pokrywą. | 1 | szt
Szkielet naturalny - jaszczurka | Naturalny szkielet gołębia przytwierdzony do podstawy z transparentną pokrywą. | 1 | szt
Szkielet naturalny - królik | Naturalny szkielet królika przytwierdzony do podstawy z transparentną pokrywą. | 1 | szt
Szkielet naturalny - ryba | Naturalny szkielet ryby przytwierdzony do podstawy z transparentną pokrywą. | 1 | szt
Szkielet naturalny - żaba | Naturalny szkielet żaby przytwierdzony do podstawy z transparentną pokrywą. | 1 | szt
Szkiełko nakrywkowe, 100 szt. | Szkiełko nakrywkowe, komplet 100 szt., do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. | 1 | szt
Szkiełko podstawowe, 100szt. | Szkiełko podstawowe, komplet 100 szt., do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. | 1 | szt
Szkiełko zegarkowe, 75 mm | Szkiełko zegarkowe, średnica 75 mm, komplet 3 szt. | 5 | szt
Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) | Dwustronna metalowa szpatułka z jednym końcem prostym i z drugim zagiętym, do nabierania, odmierzania i rozdrabniania materiałów sypkich. | 5 | szt
Taśma miernicza 20 m | Taśma terenowa długości 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy. | 5 | szt
Termometr do pomiarów temper. cieczy i ciał stałych (w tym gleby i wody) ZAM | Termometr elektroniczny z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i 1-metrowym przewodem. Dokonuje pomiarów (0,0) w cieczach i ciałach stałych (także zamarzniętych), a więc także w wodzie i glebie. Zakres pomiarów: -50-150oC. Dokładność: 0,3. | 2 | szt
Termometr zaokienny, 21 cm | Termometr zaokienny, wysokość około 21 cm. Zakres: -40...+50oC | 2 | szt
Termometr | Termometr o skali -10...+110 oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną. | 5 | szt
Termometr klasowy wewnętrzny-zewnętrzny, 38 cm | Duży termometr demonstracyjny z podwójną skalą – stopnie Celsjusza i Fahrenheita. Zakresy: -40 °C – 50 °C , -40 °F – 120 ° | 2 | szt
Model układu słonecznego z planetarium | Podświetlany, ruchomy model układusłonecznego z miniplanetarium w postaci transparentnych półkul z naniesionymi konstelacjami nakładanych na źródło światła (w miejsce modelu Słońca) – w zaciemnionym pomieszczeniu będą one widocznena suficie i ścianach. Słońce (średni-ca ok. 10 cm) „świeci”, a planety poruszają się wokół niego dzięki zasilaniu bateryjnemu. | 1 | szt.
Układ słoneczny - 11 piłek-planet | Układ słoneczny w postaci kompletu 11 nadmuchiwanych piłek reprezentujących Słońce, Księżyc, Ziemię oraz pozostałe planety układu. Średnica piłek od 20 do 90 cm. | 1 | szt
Wielofunkcyjny przyrząd `5w1 miernik natęzenia, napięcia`itp.. | Cyfrowy przyrząd łączący w sobie funkcje multimetra (DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm) i przyrządu do pomiarów poziomu dźwięku, oświetlenia, wilgotności oraz temperatury. Parametry: wilgotność względna: 33%...99%; temp. otoczenia: 0°C … 50°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C; temperatura (sonda; termopara): -20 … +1300°C; 0,1°C; +/-3% + 3°C; oświetlenie: 4000/40000 Lux; +/-5%; dźwięk: 35..100dB (30Hz..10kHz); krzywa C; +/-5dB przy 94dB; DCV (prąd stały): 400mV/4/40/400/600V; 0,1mV +/-1,0%; ACV (prąd zm.): 400mV/4/40/400/600V; 0,1mV; +/-1,0%; 50...400Hz. | 1 | szt
Wózek do zderzeń i obciążania-podstawowy | Wózek zaprojektowany i dedykowany do doświadczeń fizycznych (ruch, energia, praca,...). osiadający cztery koła o niskim współczynniku tarcia, wózek, z tworzywa sztucznego, wykonany jako jedną całość (z jednej formy wtryskowej) – jest odporny, nie wymaga regulacji, a pośrodku ma przestrzeń do obciążania. | 2 | szt
Zestaw doświadczalny - Zegar z baterią owocową | Zestaw oświadczalny - zegar zasilany owocami i warzywami (ogniwo owocowe). Wchodzące w skład zestawu płytki-elektrody służą do wbijania w owoc/warzywo, włączane w budowane obwody elektryczne oraz wykorzystywane do badania przewodności różnych materiałów.W skład zestawu wchodzą: moduł zegara cyfrowego w obudowie prostokątnej z tworzywa z pokrywą oraz dwoma probówkami, elektrody: magnezowa (Mg), miedziana (Cu) – 4 szt., cynkowa (Zn) – 4 szt., węglowa (C) – 2 szt., dioda LED, przewody – 4 szt., gumowa rurka (czarna, szeroka, wąska) – 3 szt., papierek lakmusowy – bloczek, wełna stalowa, lejek, szpatułka plastikowa, spinacz biurowy, klocek styropianowy, pipeta, okulary ochronne. | 1 | szt
Proste obwody elektryczne z multimetrem | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych, a także testowania włączanych w zbudowanym obwodzie przewodników i izolatorów. Elementy obwodu zamontowane są na 7 płytkach (3 żarówki, 2 oporniki, wyłącznik, brzęczyk), tak aby widoczny był cały obwód. W skład zestawu wchodzą specjalne magnetyczne przewody połączeniowe (7 sztuk), a połączeń elektrycznych dokonuje się szybko i łatwo poprzez specjalne magnetyczne styki znajdujące się po obu stronach każdej płytki. Zasilanie bateryjne (baterie C, nie dołączone) – w komplecie 4 łączniki baterii. Całość, wraz z multimetrem, w specjalnym pudełku. | 1 | szt
Zestaw 10 obciążników 50 g | Zestaw 10 metalowych obciążników w plastikowym pudełku. Każdy z obciążników ma masę 50 g i jest wyposażony w haczyk umożliwiający jego podwieszanie i łączenie z innymi obciąznikami. | 2 | szt.
Pierścień Gravesanda | Komplet do badania rozszerzalności cieplnej składający się z metalowej kulki i pierścienia osadzonego w uchwytach. Ogrzana (nad płomieniem) kulka nie przechodzi przez pierścień, podczas gdy oziębiona przechodzi. | 1 | szt
Zestaw do optyki z ławą optyczną (60) i pełnym wyposaż. | Zestaw wyposażony w przyrządy optyczne umożliwiające wykonanie szeregu doświadczeń klasycznych z zakresu optyki, jak również z innych dziedzin związanych pośrednio z optyką. Możliwość zaprezentowania doświadczalnie m.in. pojęć: cień i półcień, załamanie światła w pryzmacie, krótkowzroczność oka ludzkiego i jej korekcja. W zestawie instrukcja ilustrująca 20 doświadczeń z wykorzystaniem zestawu. Skład zestawu: Ława – podstawa (60 cm), Nóżki podstawy ławy, Uchwyt przesuwny (do soczewek i in.) - 5 szt., Stolik, Ekran-stolik optyczny / tarcza Kolbego, Źródło światła (12V/20W), Diafragma (5 szczelin) • Diafragma (1 szczelina), Kondensor soczewkowy na podstawie, Soczewka dwuwypukła (f = +50 mm) na podstawie, Soczewka dwuwypukła (f = +100 mm) na podstawie, Soczewka dwuwypukła (f = +200 mm) na podstawie, Soczewka dwuwklęsła (f = -100 mm) na podstawie, Ekran przezroczysty 90x90 mm, Lustro płaskie 90x90 mm, Ekran biały 90x90 mm, Uchwyt do diafragm i elementów wsuwanych, Elementy 3-D transparentne do napełniania (R 35), Optyczne elementy – 5 różnych, Pryzmat równoboczny, Świeczka (źródło światła II), Uchwyt-podstawa do ekranów i luster, Lustro metalowe, Przewody przyłączeniowe (50 cm), Element drewniany zacieniający, Kolorowe fi ltry – zestaw 3 (czerwony, niebieski, zielony), Slajd kolorowy (pejzaż), Diafragma z małym otworem (średnica 2 mm), Diafragma z dużym otworem (średnica 4 mm), Diafragma ze strzałką, Zasilacz niskonapięciowy (AC; prądu zmiennego), 12V/2A. | 1 | szt
Zlewki miarowe | Komplet 6 zlewek szklanych borokrzemianowych, odpornych, o różnej pojemności: 2 x 50 ml, 2 x 100 ml, 2 x 250 ml. | 3 | szt
Siatka na motyle z drążkiem aluminiowym teleskopowym | Siatka do połowu motyli wykonana z poliestru, zawieszona na obręczy o śr. 350 mm zamocowanej na lekkim drążku aluminiowym, teleskopowym długości 46..78 cm. | 1 | szt
Sieć workowa z drążkiem aluminiowym | Ekonomiczna sieć workowa, na obręczy o śr. 240 mm do poławiania drobnych organizmów wodnych (owady,...) w części powierzchniowej wód, zamocowana na aluminiowym drążku teleskopowym długości 46..78 cm, odłączanym. | 1 | szt.
Zlewka-czerpak z zaciskiem | Zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem o regulowanym kącie. Do mocowania na drążku teleskopowym. | 1 | szt
Drążek teleskopowy | Specjalny drążek (żerdź) teleskopowy o długości od 145 do 275 cm, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany sit, siatek, czerpaków... . Ułatwia prawidłowe pobieranie próbek (np. ze środkowej części nurtu rzeki) oraz np. poławianie owadów wśród wyższych partii gałęzi. | 1 | szt.
Zestaw 10 preparatów mikr. `Kropla wody...` | 10 preparatów mikroskopowych, tematyka: kropla wody pełna życia. W zestawie preparaty: okrzemki - różne formy, euglena zielona - wiciowiec, pantofelki - orzęski z hodowli sianowej, rozwielitka, oczlik - widłonogi, jednokomórkowe glony, plankton słodkowodny, stułbia - p.pp., robak płaski - p.pp., bakterie wody silnie zanieczyszczonej. | 1 | szt
Zestaw 10 preparatów mikr. Tkanki człowieka - zdrowe I | 10 preparatów mikroskopowych, tematyka: tkanki człowieka zdrowe. W zestawie preparaty: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany - p.pd., mózg człowieka - p.pp., migdałek człowieka z węzłami chłonnymi - p.pp., płuco człowieka - p.pp., skóra ludzka - p.pd., żołądek człowieka - p.pp., szpik kostny (czerwony), jądro ludzkie - p. pp. | 1 | szt
Zestaw 2 magnetycznych różdżek i magnesów kulistych | Komplet namagnesowanych różdżek i kilku kulistych kolorowych magnesów do testowania magnetyzmu różnych materiałów oraz prezentowania własności magnetycznych. Wszystkie elementy zestawu pokryte kolorowym tworzywem sztucznym. | 1 | szt
Przyrząd do do demonstracji pola magnetycznego. | Dwie transparentne płytki, każda o podstawowych wymiarach ok. 15 x 7,5 cm z zatopionymi metalowymi pałeczkami umieszczonymi wewnątrz regularnie rozłożonych gniazd (każda płytka zawiera ich prawie 100). | 1 | szt
Zestaw 6 różnych cylindrów jednakowy ciężar | Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica walca, a w związku z tym są one różnej wysokości, co znakomicie pokazuje różnicę pomiędzy ciężarem (właściwym) a objętością. | 1 | szt
Zestaw klasowy do nauki o elektryczności | Zestaw zawierający ponad 100 elementów do nauki o elektryczności w poręcznym pojemniku. Zawartość m.in.: silniczki, żarówki, brzęczyki, diody LED, baterie, pojemniki na baterie, wybór sześciu przełączników, diody, przyrząd do zdejmowania i obcinania izolacji z drutów, specjalne śrubokręty. | 1 | szt.
Zestaw modeli związków chemicznych | Pomoc edukacyjna do nauki chemii. W skład zestawu wchodzi 129 elementów w tym 84 polistyrenowe kulki w różnych kolorach i średnicach, które obrazują rodzaje atomów o zróżnicowanych promieniach, proporcjonalnych do promieni kowalencyjnych atomów w tym: H-40, C-20, O-12, CI-4, N(III)-4, N(V)-4. Na powierzchni kulek znajdują się wypustki. Przedstawiają one (symbolicznie) najczęstszą wiązalność. Ułożenie poszczególnych wypustek zgodna jest z geometrią typowych dla danego pierwiastka cząsteczek. Pakiet zawiera również 65 łączników, które są solidne i niełamliwe, a służą do zapewnienia przestrzennej stabilności modelu. | 1 | szt.
Zestaw do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu | Zestaw przeznaczony jest do szeroko pojętych badań otaczającego nas powietrza atmosferycznego – jego stanu i parametrów, a także pomiaru jego zanieczyszczenia. Bogaty skład zestawu, w tym przyrządy pomiarowe, pozwalają badać takie czynniki i parametry jak: temperatury powietrza, w tym zmian dziennych (min./max) ,ciśnienia atmosferycznego, światłości , wilgotności względnej, temperatury, poziom dźwięku / hałasu, wielkości opadu atmosferycznego, pH opadu atmosferycznego i in., zawartości ozonu w powietrzu, zanieczyszczenia powietrza, zapylenia i rodzaju zapylenia obecności i rodzaju pyłków kwiatowych, wykrytych bakterii, zarodników drożdży, grzybów, „kwaśnych deszczy” (odczyn pH) •objętości i rozszerzalności powietrza, warunków sprzyjających powstawaniu smogu, efektu cieplarnianego,działanie dwutlenku węgla na wzrost roślin, wpływ produktów spalania siarki na rośliny zielone. Skład: Barometr, Wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd do pomiaru poziomu oświetlenia, dźwięku, wilgotności oraz temperatury z wyświetlaczem LCD (14 mm), Paski wsk. do oznacz. zaw. ozonu w powietrzu, Termometr min.-max z higrometrem, Termometry szklane -10..+110 st.C , Waga elektroniczna z kalkulatorem 0,1 g/max 150 g, Deszczomierze (wbijane w podłoże),Fiolki PS z korkiem, Kolby stożkowe z korkiem, Lejki,Bibuły filtracyjne (sączki),Łyżko-szpatułka, Szpatułka dwustronna (płaska/zagięta), Mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany, Lupa z 3 powiększeniami, Nasiona rzeżuchy,Paski wskaźnikowe pH, Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml • Korki do cylindrów, Łyżeczki do spalań z kołnierzem ochronnym, Palniki spirytusowe z knotem, Stojaki nad palnik alkoholowy, Zlewki miarowe (borokrzemian.) 250 ml, Szalki Petriego, Szczypce laboratoryjne do zlewek, Szczypce laboratoryjne, Szkiełka podstawowe, Szkiełka zegarkowe, Taśma samoprzylepna, Zestaw reagentów, Matryca milimetrowa foliowana, Okulary ochronne podstawowe | 1 | zestaw
Podręczny zestaw do analizy wody | Podręczny zestaw przeznaczony do szybkiej i prostej analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Odczynniki oraz niezbędne pojemniki (specjalnie oznaczone) umieszczone są w przenośnej walizce i umożliwiają określenie poziomu azotanów (NO3)-, azotynów (NO2)-, fosforanów (PO4)3- oraz amonu (NH4)+ w wodzie, a także odczynu pH i twardości wody. | 1 | szt.
Zestaw do demonstracji oddziaływania bezpośredniego i na odległość, zasady zachowania pędu oraz badania ruchu jednostajnie przyspieszonego | Zestaw sklada się z metalowego toru z podziałką, czterech kulek metalowych i trzech kulek szklanych | 1 | zestaw
Zestaw demonstracyjno- doświadczalny Energia słoneczna | Zestaw przeznaczony do demonstracji oraz doświadczeń z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania, jak również działania fotoogniwa, czyli ogniwa fotowoltaicznego. Elementy zestawu umożliwiają bardzo szerokie i dogłębne omówienie, na podstawie przeprowadzanych doświadczeń i eksperymentów, tematów: Energia słoneczna, ogniwo fotowoltaiczne, wykorzystanie energii słonecznej itd. Skład zestawu: fotoogniwo (ogniwo fotowoltaiczne) i przewody, podstawka fotoogniwa,termometr, szkło powiększające, silniczek elektryczny, śmigło, podstawka silniczka, lustro paraboliczne,stro paraboliczne, lustro płaskie, lupa podwójna, kolorowe filtry z uchwytem – 4 różne, probówka, podstawka probówki,stojak do probówk,i gumki, spinacze do papieru z główką, plastikowe koluszka, nitka, plastikowe paski arkusze-wycinanki z kształtami (ptaki, iluzje,…) | 1 | szt
Zestaw do demonstracji przewodnictwa cieplnego | Zestaw składa się z dwóch pojemników izolatorów (styropianowe) z pokrywami oraz pałąka aluminiowego. Do jednego pojemnika wlewana jest gorąca woda, a do drugiego zimna. Do obydwu wsuwane są laboratoryjne termometry szklane o skali od -10 do 110 st.C, bezrtęciowe, oraz aluminiowy pałąk. Pokrywy są w dwóch kolorach - białej (na zimną wodę) i czerwonej (na gorącą wodę), z wyciętymi otworami dopasowanymi do termometrów oraz pałąka. Całość umieszczona jest w pudełku wypełnionymi gąbką z naciętymi otworami dopasowanymi do elementów zestawu. | 1 | szt
Zestaw do elektrostatyki z 2 elektroskopami | Zestaw umożliwia wykonywanie i demonstrację doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Zawiera dwa elektroskopy w kolbach szklanych, dwie elektrody talerzowe, pojemnik aluminiowy, pałeczkę szklaną, ściereczkę z jedwabiu, pałeczkę akrylową, ściereczkę wełnianą. | 1 | szt
Zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców | Zestaw przyrządów terenowych umieszczonych w przenośnym, wodoodpornym pojemniku z rączką, do poławiania i obserwacji bezkręgowców bytujących w różnych środowiskach. Pakiet zawiera: mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany, lupę okularową 10x wysuwaną, lupę z 3 różnymi powiększeniami, pudełko z 3 lupami do obserwacji okazów w powiększeniu z góry, z boku i od dołu, pudełko z lupą i miarką (2 szt.), pudełko do zasysania owadów (in. ekshaustor lub ssawka; 2 szt.), lustra płaskie elastyczne i nietłukące (2 szt.), latarkę podręczną, pęsety metalową i plastikową, pędzelek, butelkę PE 30 ml z zakrętką (2 szt.), fi olkę PP 75 mm z korkiem. | 1 | szt.
Zestaw wprowadzający do optyki - uczniowski | Zestaw służący nauce podstaw optyki. Składa się z kompletu kilkunastu elementów m.in. luster, 4 kolorowych filtrów-łopatek z tworzywa sztucznego, "oka muchy" (soczewka złożona z kilkunastu minisoczewek, w obudowie), kolorowych kartoników z obrazkami do filtrowania barw i iluzji, umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń z zakresu barw, odbić, iluzji, a także budowę prostego modelu peryskopu. Załączona instrukcja. | 1 | szt