## biofeedback
Nr sprawy: MTP.271.1.57.2020.EZ/AF
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia do trzech szkół na terenie Gminy Czernica w ramach realizowanego projektu: Projekt „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”
BIOFEEDBACK
L.p | Nazwa | Opis | Ilość dla SP Dobrzykowice
1 | Biofeedback | 1. 4-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych, kanały EEG wbudowane w głowicę moduł EEG Biofeedback PLUS do zapisu i pełnej analizy sygnału EEG wraz z QEEG 2. specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim, do zapisu i analizy badań, oprogramowanie pozwalające na:• rejestrację pacjentów w komputerowej bazie danych, tworzenie opisów badań, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk • rejestrację sygnału EEG i jego analizę po wykonaniu treningu • usuwanie artefaktów z zapisanego sygnału EEG • wykonania analizy częstotliwościowej (spektrum FFT) z wybranego odcinka czasu z zapisanego sygnału EEG po usunięciu artefaktów • wykonanie analizy QEEG z wybranego odcinka czasu zapisanego sygnału EEG po usunięciu artefaktów • odtworzenia filmów jako gry stymulacyjnej • podgląd gry w oknie terapeuty • funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia” • stały pomiar oporności elektrod on-line podczas badania oraz podczas treningu • wskaźnik postępu czasu trwania rundy podczas treningu • dodawanie i usuwanie wykresów • rozbudowana funkcja definiowania własnych protokołów terapeutycznych • swobodę definiowania montaży i kanałów wejściowych EEG • wyświetlanie średnich amplitud i udziałów procentowych dla wybranego kanału w oknie FFT • plansze stymulacyjne stereskopowe (3D) wraz z okularami do stereskopii • podstawowy zestaw minimum 57 planszy stymulacyjnych do prowadzenia treningu zawierający minimum 2/3 plansz trójparametrowych • możliwość odtworzenia filmów jako gry stymulacyjnej 3.Instrukcję obsługi w języku polskim, wszystkie pliki pomocy programu w języku polskim 4.Zestaw elektrod miseczkowych min. 5 szt. i usznych min. 2 szt. 5. Pastę przewodząco-klejącą do mocowania elektrod, min. szt.2 6. Pastę ścierną do oczyszczania skóry głowy min. 2 szt. 7. Certyfiakt CE wyrobu medycznego 8. Konfiguracja sprzętu | 1
2 | Laptop | Dedykowany laptop minimum CPU Intel Core (lub równoważny), RAM 8GB, HDD min. 500 GB, grafika dedykowana NVIDIA min. GF920 min. 1GB pamięci system operacyjny Windows 10 | 1
3 | Drukarka laserowa | Technologia druku Laserowa, kolorowa, Maksymalny format nośnika A4 Podajnik papieru 250 arkuszy Odbiornik papieru 100 arkuszy Szybkość druku w kolorze 21 str./min Szybkość druku w mono 21 str./min Maksymalna rozdzielczość druku 600 x 600 dpi Miesięczne obciążenie 40000 str./miesiąc Maksymalna gramatura papieru 220 g/m² Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny Interfejsy USB Wi-Fi LAN (Ethernet) AirPrint Wyświetlacz Wbudowany Szerokość 392 mm Wysokość 298 mm Głębokość 475 mm Waga 15 kg Dodatkowe informacje Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów Dołączone akcesoria Kabel zasilający Kabel USB Tonery startowe | 1
4 | Monitor LCD | Przekątna ekranu 29'' Rozdzielczość 2560 x 1080 px Proporcje ekranu 21:9 Czas reakcji 5 ms Częstotliwość odświeżania 56-75 Hz Rodzaj matrycy IPS, 99% sRGB, HDR 10 Powłoka ekranu matowa Podświetlenie LED Jasność i kontrast 300 cd/m2, 1000:1 (statyczny) Kąty widzenia poziom/pion 178º/178º Złącza DisplayPort, 2x HDMI 2.0 Złącza audio słuchawkowe Dodatkowe złącza brak Dodatkowe funkcjonalności VESA 100x100, AMD FreeSync, OnScreen Control, Game Mode Regulacja pozycji ekranu nachylenie przód tył w zakresie -5/ 15 stopni Zasilacz zewnętrzny Akcesoria w zestawie zasilacz, kabel HDMI, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Wymiary 698 x 411 x 209 mm Waga 5,2 kg | 1
5 | Klawiatura | łączność przewodowa typ klawiatury tradycyjna typ klawiszy mechaniczne klawisze numeryczne tak klawisze multimedialne tak interfejs USB długość przewodu 1.7 m waga 1010 g kolor czarny wymiary 443 x 164 x 36,5 mm | 1
6 | Głośniki | Typ zestawu 2.1 Typ podłączenia jack 3,5 mm Moc niskotonowa (RMS) 4 W Moc głośnika satelitarnego (RMS) 1,5 W Dolna częstotliwość 65 Hz Górna częstotliwość 20 kHz Ekranowanie magnetyczne tak Pilot przewodowy Materiał obudowy drewno-tworzywo sztuczne Kolor czarny Zasilacz wewnętrzny WYJŚCIA / WEJŚCIA Wyjście słuchawkowe taK | 1