12

c

d)	wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzym
su nie może przekraczać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyż
szego punktu dachu nie może przekraczać 12 m,

e)	dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci 37 - 45°, pokrycie da
chówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,

f)	budynki gospodarcze lub garaże wolno stojące mogą być wyłącznie par
terowe i winny mieć formę odpowiadającą formie budynków mieszkal
nych,

g)	zakazuje się podpiwniczania obiektów,

3)	w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo
ści:

a)	ustala się podział terenu na działki o powierzchni nie mniejszej niż 800m2 i
nie więcej niż 2000 m2 przy minimalnej szerokości frontu działki - 20m.
Wyjątek stanowią działki narożne gdzie fronty działek mogą być mniejsze
ale nie mniejsze niż 10 m,

b)	ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi na 70 -
90°, dla działek narożnych podziały należy wykonać zgodnie z propozycja
mi zawartymi w rysunku planu,

4)	szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: przy realizacji usług należy zapewnić
odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym w stosunku 1 miejsce
parkingowe na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni usługowej,

5)	w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej:

a)	zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na warunkach określonych
przez dysponenta sieci, dopuszcza się dodatkowo własne ujęcia,

b)	usuwanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej,

c)	zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez dys
ponenta sieci, szafki pomiarowe ze złączami kablowymi lokalizować jako
zblokowane na granicach posesji,

d)	zaopatrzenie w gaz po wybudowaniu sieci rozdzielczej, na warunkach okre
ślonych przez dysponenta sieci,

e)	obsługę komunikacyjną terenów należy zapewnić z dróg KDL, KDWD oraz
KDW.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN-22 do MN-30 ustala się przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną. 2. Na terenie, o którym mowa w ust.l, obowiązują następujące ustalenia:

1)	w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
zakazuje się realizacji inwestycji które mogą pogorszyć stan środowiska,

2)	w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo
darowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników
intensywności zabudowy:

a)	nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m. od linii rozgraniczającej
drogi KDL i 6 m od drogi KDWD i KDW,

b)	powierzchnia biologicznie czynna poszczególnych działek powinna zajmo
wać co najmniej 70% powierzchni działki,