4)	dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako to
warzyszących inwestycjom na terenach inwestorów, bez naruszenia warunków
zabudowy, o których mowa w rozdziale 4,

5)	realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realiza
cję uzbrojenia technicznego,

6)	dopuszcza się możliwość wykonania urządzeń uzbrojenia technicznego przez
inwestorów we własnym zakresie.

§ 9. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)	dostawę wody z gminnej sieci wodociągowej,

2)	rozbudowę sieci wodociągowej na obszary przeznaczone pod zabudowę wy
znaczone planem,

3)	budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapew
niających ciągłość dostawy wody do odbiorców.

i

§ 10. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych ustala się:

1)	odprowadzanie ścieków z wyznaczonej planem zabudowy do kanalizacji sani
tarnej i ich oczyszczenie w oczyszczalni komunalnej, zlokalizowanej poza ob
szarem objętym planem, okresowo - do czasu zrealizowania oczyszczalni ście
ków opisanej w pkt. 3,

2)	budowę systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej,

3)	budowę oczyszczalni ścieków na terenie oznaczonym w planie symbolem K-l,

4)	wariantowo, dopuszcza się na terenie oznaczonym w planie symbolem K-l, lo
kalizację przepompowni głównej i przetłoczenie ścieków - do systemu kanali
zacji sanitarnej miasta Wrocławia,

5)	budowę lokalnych przepompowni ścieków na terenach oznaczonych symbola
mi K,

6)	obowiązek podczyszczenia ścieków o przekroczonych dopuszczalnych warto
ściach zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do komunalnej kanalizacji
sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, dla terenów oznaczonych w planie
symbolem: U, U/P,

7)	do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie indywidual
nych systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków,

8)	likwidację istniejącego systemu rozprowadzającego ścieki sanitarne po tere
nach pól irygacyjnych, kolidującego z planowanym zainwestowaniem.

§ 11. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

1)	odprowadzenie wód opadowych, do planowanej kanalizacji deszczowej,

2)	objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe wszystkich terenów za
budowanych i utwardzonych,

3)	obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli
takie wystąpią, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,

4)	utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczysz
czenia substancjami, o których mowa w pkt. 3,

5)	utrzymanie systemu urządzeń gospodarki wodnej na terenie oznaczonym w
planie symbolem WS,

6)	przebudowę istniejącego systemu melioracji rolnych, w sposób umożliwiający
realizację planowanej zabudowy,