W Chwili obecnej średniodobowo za miesiąc styczeń na oczyszczalnię ścieków

Dobrzykowice trafiało ok. 550 m3, tak poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej jak i z

wozów asenizacyjnych przywożących ścieki z terenu gminy . Do oczyszczalni w Jelczu

Laskowicach średniodobowo przesyłano ok. 150 m3. Razem na terenie gminy odprowadzano

ok. 700 m3 ścieków. Są to ścieki nie odbiegające swym składem, dla ścieków

komunalnych w innych miejscowościach Polski. Na terenie gminy w chwili obecnej nie ma

zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe.

Średni skład ścieków z 2004 roku.:

-Zawartość zawiesin ogółem - mg z.og.A - 670- 820

-BZT5-mg02/l	-650-750

-CHZT- mg O2 /I	-900-1300

-Zawartość azotu ogólnego Nog.k mg/l    -130-150

-zawartość fosforu ogólnego Pog mg/l      -14-18